## Naslovnica
|  | INVESTITOR: | DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Tkalčićeva 19, Zagreb
OIB: 55448281176
|  | GRAĐEVINA: | Poslovna građevina Bogovićeva 1A, Zagreb
|  | LOKACIJA: | k.č. 2280 k.o. Centar
Bogovićeva 1A, Zagreb
01_TROŠKOVNIK
Elektrotehničkih radova
PROJEKTANT:
Luka Giljanović, mag.ing.el.
Zagreb, lipanj 2024. god

## 0.OTU
GENERALNA NAPOMENA
Troškovnik je izrađen na temelju glavnog projekta.
U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
Sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova,
Spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor,
Sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova,
Izradu prateće radioničke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih pločica, oznaka kabela i rednih stezaljki,
Nabavu i transport na gradilište, utovare, istovare, skladištenje i čuvanje,
Građevinsku pripomoć u vidu izrada niša, ugradbom i obzidavanjem razvodnih polja te sve ostale građevinske radove koji se odnose na elektroinstalaterske radove,
Puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje i obuku korisnika,
Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Odvoz nepotrebne opreme i materijala na gradski deponij
udaljen cca 6 km od radilišta uključujući troškove plačanja
odlagališta.
Izvođač je dužan održavati svu opremu i instalacije 2 (dvije) godine od tehničkog pregleda i puštanja u pogon opreme.

## 1. El instalacije
Broj stavke | Opis stavke | Jed. Mjera | Količina | Jed. Cijena (€) | Ukupno (€)
A. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
1. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA, SKLOPKI I OSTALIH POTROŠAČA
Utičnice i sklopke moraju se ponuditi od jednog istog proizvođača. U jedinične cijene za podžbukne tipove uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i odgovarajući broj pokrovnih okvira.
1 | Set koji se ugrađuje u parapetni kanal, a sastoji se od: detalj "B" | kom | 120 |  | 0
- RJ45 mrežna priključnica
2 | Montaža i spajanje RJ45 mrežnih priključnica u već pripremljenu podnu kutiju 12M | kom | 300 |  | 0
3 | Označavanje priključnica i ostalih uređaja u skladu sa standardom i izvedbenom dokumentacijom | kom | 490 |  | 0
4 | Sitni nespecificirani izolacioni, montažni i spojni materijal | kmpl | 1 |  | 0
1. | ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA EK MREŽE (STRUKTURNO KABLIRANJE)
Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu (polaganje) i spajanje opreme. Zaštita, serveri, telefonske centrale, access pointi i sl aktivna oprema nije predmet ove dokumentacije. LSA reglete također nisu predmet troškovnika. Sva oprema je predviđena U/FTP cat 6a, a kabeli moraju biti LS0H. U cijenu je uključen i sitni, nespecificirani materijal i pribor i cijevi
1 | U/FTP kabel cat.6a LS0H | m | 17500 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje optičkog kabela U-DQ(ZN)BH 12G50/125 12 niti | m | 100 |  | 0
3 | Montaža I spajanje Wi-Fi Acces Point za unutarnje prostore -manji broj korisnika - opremu dobavlja Korisnik | kom | 13 |  | 0
4 | Dobava, montaža i spajanje seta RJ45 priključnica koji se sastoji od: - podžbukne kutije 2M - 1 kom - RJ45 mrežna priključnica 1M - 1 kom - slijepog modula 1M - 1 kom | kom | 15 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje seta RJ45 priključnica koji se sastoji od: - podžbukne kutije 2M - 1 kom - RJ45 mrežna priključnica 1M - 2 kom | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje seta RJ45 priključnica koji se sastoji od: - podžbukne kutije 5M - 1 kom - RJ45 mrežna priključnica 1M - 5 kom | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja u zidnu konstrukciju sljedećih instalacijskih savitljivih cijevi, rebrasta
| instalacijska cijev, siva ϕ 20 mm | m | 2000 |  | 0
| instalacijska cijev, siva ϕ 25 mm | m | 3500 |  | 0
8 | Ispitivanje instalacije u skladu sa standardom ISO/IEC IS11801 2 izdanje 2002, klasa E i ISO/IEC 8802-3/ANSI/IEEE 802.3 i izrada protokola o ispitivanju, te pribavljanje svih potrebnih atesta i odgovarajućih izjava o sukladnosti ugrađene elektroopreme za tehnički pregled. | kmpl | 1 |  | 0
9 | Puštanje u rad elektroničkog komunikacijskog sustava | kmpl | 1 |  | 0
10 | Sitni nespecificirani izolacioni, montažni i spojni materijal | kmpl | 1 |  | 0
2. | STRUKTURNO KABLIRANJE UKUPNO |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
R.br. | NAZIV | cijena (€)
A. | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE
1. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA, SKLOPKI I OSTALIH POTROŠAČA | 0
2. | INSTALACIJA EK MREŽE (STRUKTURNO KABLIRANJE) | 0
| U K U P N O [€]: | 0
| PDV (25%) | 0
| S V E U K U P N O [€]: | 0
Energetski kabel s aluminijskim vodičima, izolacijom i plaštem od PVC mase, za direktno polaganje u zemlju, za spoj od susretnog postrojenja do NN razdjelnika zajedničke potrošnje +RZP - nazivni napon 0,6/1 kV - presjek vodiča 4 mm² tip kao: NYY 5×4 mm² NAPOMENA: isporuka agriKomp, m 100